## Arkusz1
Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego nr ZAOP 6/237, 263/21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Opakowanie | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Podać cenę jednostkową netto za opakowanie handlowe (podać ilość szt. w opakowaniu)
[9 empty] | Iloczyn kolumn 6 i 7 | Iloczyn kolumn 8 i 10 | Suma kolumn 10 i 11
1. | Formamid wysoce dejonizowany stosowany do ponownego zawieszenia próbek przed wstrzyknięciem elektrokinetycznym do systemów do elektroforezy kapilarnej |  | objętość 25 ml | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Zestaw odczynników zapewniający namnożenie bibliotek na aparacie CHEF oraz odczynniki do sekwencjonowania czipa na aparacie IonS5. Zestaw kompatybilny ze sprzetem będącym w posiadaniu Zamawiającego - Ion Chef S5. Pozwala na uzycie chipów o możliwości odczytów :2-3 mln, 3-5 mln, 15-20 mln |  | 8 reakcji, 1 run sekwencyjny na inicjalizację | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Zestaw odczynników zawierających dwa zestawy primerów oraz odczynników służących do manualnego utworzenia bibliotek przeznaczonych do analizy w technologii sekwencjonowania nowej generacji. Zestaw jest przeznaczony do tworzenia amplikonow regionów kodujacych geny BRCA1 i BRCA2. Zestaw umożliwia analitykę zarówno próbek materiału typu FFPE, jak i krwi. Zwalidowana minimalna detekcja zmian somatycznych w wyżej wspomnianych genach wynosi nie mniej niż 5%. Zestaw jest kompatybilny z urządzeniem będacym w posiadaniu Zamawiającego - platforma Ion Torrent™. |  | zestaw na 24 reakcje | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Zestaw odczynników do oznaczania RNA przy użyciu fluorymetru, Zestaw odczynników kompatybilny ze sprzętem będącym w posiadaniu zamawiającego: Qubit 3.0 fluorimeter. Zestaw zawiera standardy oraz bufory. Zakres detekcji: 250 pg/µL - 100 ng/µL |  | zestaw na 500 reakcje | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Tris (1 M), pH 7.0, RNase-free |  | 100 | ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Zestaw buforów 5x stężonych do sekwencyjnej reakcji PCR (dla chemii v1.1. i v3.1), współpracujących z BigDye® Terminator Cycle Sequencing Kits, do procedury sekwencjonowania kapilarnego w urządzeniu Applied Biosystems® 3500 series Genetic Analyzers, posiadanym przez zamawiajacego, współpracujacy z kapilarą o długości 50 cm, konfekcjonowany fabrycznie. |  | op. 1ml | op. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Kompletny zestaw buforów i chemii v3.1 do sekwencyjnej reakcji PCR, przeznaczony do sekwencjonowania de novo, ponownego sekwencjonowania, oraz oczyszczania produktów PCR. Zestaw o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie Genetic Analyser 3500, współpracujacy z kapilarą o długości 50 cm, umożliwiający reakcję sekwencjonowania długich fragmentów. Konfekcjonowany fabrycznie. |  | kit na min.100 reakcji | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0