Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych.

Drukarka termotransferowa do szkiełek mikroskopowych podstawowych – 1 szt.

| Lp. | Warunki i parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| 3 | Urządzenie z wyposażeniem, fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
| 4 | Drukarka termo-transferowa, nadruk na etykietki samoprzylepne | Tak |  |
| 5 | Etykiety odporne na odczynniki stosowane w zakładach patomorfologii | Tak |  |
| 6 | Automatyczne naklejanie etykiet na pole opisowe szkiełka | Tak |  |
| 7 | Możliwość etykietowania każdego typu szkiełka zgodnych z normą ISO 8037 (np. szkiełka z kolorowym polem, matowym polem, bez pola, szkiełka adhezyjne) | Tak |  |
| 8 | Rozdzielczość nadruku 200 – 300dpi | Tak |  |
| 9 | Szybkość nadruku min. 18 szkiełek na minutę | Tak |  |
| 10 | Drukarka o małych wymiarach, maksymalnie: 35 x 15cm x 20cm (dł. x szer. x wys.) | Tak/podać |  |
| 11 | Drukarka z możliwością podłączenia do systemu LIS | Tak |  |
| 12 | Magazynek załadowczy na min. 50 szkiełek | Tak |  |
| 13 | Magazynek odbiorczy na min. 35 szkiełek | Tak |  |
| 14 | Rolka na etykiety minimum 3000 szt. | Tak |  |
| 15 | Interfejs komunikacyjny: USB, Ethernet | Tak |  |
| 16 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji | Tak |  |
| 17 | Pozostałe wymagania | Pozostałe wymagania | Pozostałe wymagania |
| 18 | Posiada znak CE potwierdzony deklaracją zgodności lub certyfikatem CE (dołączyć przy dostawie). | Tak |  |
| 19 | Termin dostawy, instalacji, uruchomienia i szkolenia do 14 dni od daty zawarcia umowy. | Tak |  |
| 20 | Okres gwarancji – min. 24 miesięcy. | Tak |  |
| 21 | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta). | Tak |  |
| 22 | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany | Tak |  |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | Tak |  |
| 24 | Instrukcja konserwacji w wersji papierowej - 1 szt. w wersji elektronicznej. | Tak |  |
| 25 | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi | Tak |  |