Kraków, 18.05.2021 r.

**Dotyczy Zapytania Ofertowego SGA-271-7/21**

Odpowiedzi na pytania.

**Pytanie 1:**

Firma „……….. ma w swojej ofercie tego typu/rodzaju skanery, które mają te same możliwości skanowania kodów co model ……..”

**Odpowiedź**:

Jedynie wstawienie oryginalnej części gwarantuje niezawodność i ciągłość linii technologicznej obróbki materiału tkankowego na potrzeby diagnostyki nowotworów

*Element dedykowany do konkretnego urządzenia Tissue-Tek Film firmy Sakura sn:* 47420985-0116 *będącego na stanie Zakładu Patomorfologi Nowotworów.*

*Wraz z zakupem czytnika związana jest kalibracja urządzenia.*

*Zakup urządzenia obejmuje:*

*- modyfikację zaklejarki*

*- instalację czytnika z dedykowanym złączem do zaklejarki*

*- kalibrację czytnika*

*- kalibrację urządzenia zaklejarki wg zaleceń producenta*

*- test funkcjonalny ( poprawne skanowanie kodów preparatów histopatologicznych)*