Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych.

Rozbudowa zaklejarki Tissue -Tek -Film firmy Sakura o czytnik kodów kreskowych  – 1 szt.

| Lp. | Warunki i parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| 3 | Czytnik kodów kreskowych kompatybilny z zaklejarką Tissue-Tek Film firmy Sakura sn: 47420985-0116 | Tak |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe. | Tak |  |
| 5 | Urządzenie bezobsługowe, sterowanie odbywa się za pomocą zaklejarki | Tak |  |
| 6 | Małe wymiary, maksymalnie: 53,.4 x 45,7mm x 25,4mm (głębokość x szerokość. x wysokość.) | Tak/Podać |  |
| 7 | Pełna kompatybilność czytnika kodów z systemami laboratoryjnym min. „Patomorfolog”, „PatARCH” | Tak |  |
| 8 | Instalacja wykonywana przez osobę posiadającą przynajmniej roczne doświadczenie w serwisowaniu urządzeń Sakura | Tak |  |
| 9 | Instalacja czytnika z dedykowanym złączem | Tak |  |
| 10 | Kalibracja czytnika | Tak |  |
| 11 | Kalibrację urządzenia zaklejarki wg zaleceń producenta | Tak |  |
| 12 | Test funkcjonalny (poprawne skanowanie kodów preparatów histopatologicznych | Tak |  |
| 13 | Pozostałe wymagania | Pozostałe wymagania | Pozostałe wymagania |
| 14 | Posiada znak CE potwierdzony deklaracją zgodności lub certyfikatem CE. | Tak |  |
| 15 | Termin dostawy, instalacji, uruchomienia i szkolenia do 14 dni od daty zawarcia umowy. | Tak |  |
| 16 | Okres gwarancji – min. 24 miesięcy. | Tak |  |
| 17 | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : - częstotliwość przeglądów razem z przeglądem urządzenia - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (Test funkcjonalny) | Tak |  |
| 18 | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi | Tak |  |