Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych.

czytnik kodów paskowych/kreskowych do pracowni histopatologii – 12szt.

| Lp. | Warunki i parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| 3 | Urządzenie z wyposażeniem, fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 – 12 sztuk | Tak |  |
| 4 | Urządzenie z celownikiem (tzw. „aiming pattern”) w postaci pojedynczej kropki, ułatwiającej celowanie w konkretny obiekt, zwłaszcza w przypadku ich ułożenia blisko siebie (np. w archiwum histopatologicznym) | Tak |  |
| 5 | Tylni wskaźnik LED użytkownika | Tak |  |
| 6 | Programowana głośność i wysokość tonu sygnalizacji odczytu poprawnego kodu kreskowego | Tak |  |
| 7 | Rodzaj odczytywania kodów co najmniej 1D, 2D (kody paskowe i mozaikowe) | Tak |  |
| 8 | Możliwość odczytywania kodów 2D o rozmiarach nie większych niż 5 mm x 5 mm (wys. x szer.) - kody na kasetkach histologicznych | Tak |  |
| 9 | Temperatura pracy od 5 – 40 st. C | Tak |  |
| 10 | Wilgotność pracy 5% - 95 % RH, bez kondensacji | Tak |  |
| 11 | Podstawka, typu „gęsia szyja” umożliwiająca ergonomiczne ustawienie czytnika | Tak |  |
| 12 | Dostępne interfejsy m. in. RS232 lub USB | Tak |  |
| 13 | Wymiary nie większe niż 16.5 cm x 6.7 cm x 9.8 cm (wys. x szer. x gł.) Waga nie większa niż 180 g | Tak/podać |  |
| 14 | Zakres napięcia wejściowego: 4,5 do 5,5 VDC Zasilanie hosta; Zewnętrzny zasilacz 4,5 do 5,5 VDC | Tak |  |
| 15 | Kolor - czarny | Tak |  |
| 16 | Czujnik obrazu: min. 1280 800 pikseli | Tak |  |
| 17 | Pole widzenia imagera: min. 36° (w poziomie) x 22° (w pionie) | Tak |  |
| 18 | Zaprojektowany by wytrzymać wielokrotne upadki z 1,8 m na beton. | Tak |  |
| 19 | Norma szczelności środowiska min min. IP52 | Tak |  |
|  | Pozostałe wymagania | Pozostałe wymagania | Pozostałe wymagania |
| 20 | Posiada znak CE potwierdzony deklaracją zgodności lub certyfikatem CE (dołączyć przy dostawie). | Tak |  |
| 21 | Termin dostawy, instalacji, uruchomienia i szkolenia do 30 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia na stronie Instytutu. | Tak |  |
| 22 | Okres gwarancji – min. 24 miesięcy. | Tak |  |
| 23 | Sprzęt jest objęty gwarancją obejmującą wady produkcyjne i materiałowe przez okres pięciu lat od daty wysyłki. | Tak |  |
| 24 | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta). | Tak |  |
| 25 | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany | Tak |  |
| 26 | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | Tak |  |
| 27 | Instrukcja konserwacji w wersji papierowej - 1 szt. w wersji elektronicznej. | Tak |  |
| 28 | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi potwierdzone protokołem. | Tak |  |

*Podać TAK/NIE, dodatkowo opis jeżeli konieczny.