

Kraków, dn. 04.11.2021 r.

**Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego**

na zadanie pod nazwą:

**Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie**

 **nr ZAOP 18/846/21**

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział

w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków,

działając jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu,

udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Część nr 1 (Załącznik nr 1A)**

**Pytanie nr 1:**

Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści pipety Pasteura o poj. 1ml o długości 140 mm?

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający dopuszcza pipety Pasteura o poj. 1 ml, o długości 140 mm.

**Pytanie nr 2:**

Poz. 2: Proszę o określenie czy pipety Pasteura mają być jałowe, czy niejałowe? Jeśli jałowe to, czy Zamawiający dopuści pipety pakowane pojedynczo?

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający wymaga, aby pipety Pasteura były niejałowe.

**Pytanie nr 3:**

Poz. 3: Proszę o określenie z jakiego materiału ma być wykonany pojemnik?

**Odpowiedź nr 3:**

Pojemnik ma być wykonany z polietylenu.

**Pytanie nr 4:**

Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści pojemniki polietylenowe?

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający dopuszcza pojemniki polietylenowe.

**Pytanie nr 5:**

Poz. 4: Czy Zamawiający dopuści probówki pakowane w opakowanie 125 szt. z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość?

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający wyraża zgodę na probówki pakowane w opakowanie 125 szt., z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość.

**Pytanie nr 6:**

Poz. 4 i 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 i 5 z części 1 i stworzenie nowego pakietu?

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 7:**

Poz. 6: Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polistyrenu z zakrętką HDPE?

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający dopuszcza pojemniki wykonane z polistyrenu z zakrętką HDPE.

**Pytanie nr 8:**

Poz. 6. Czy Zamawiający dopuści pojemniki o śr. 35mm i wysokości 33mm?

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający dopuszcza pojemniki o śr. 35 mm i wysokości 33 mm.

**Pytanie nr 9:**

Poz. 10: Czy Zamawiający ma na myśli pudełka na preparaty na szkiełkach mikroskopowych?

**Odpowiedź nr 9:**

Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia pudełek na preparaty na szkiełkach mikroskopowych.

**Pytanie nr 10:**

Poz. 11: Czy Zamawiający miał na myśli tryskawkę szklaną, czy z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający wymaga dostarczenia tryskawki z tworzywa sztucznego.

**Pytanie nr 11:**

Poz. 11: Czy Zamawiający dopuści tryskawkę wykonaną z polietylenu?

**Odpowiedź nr 11:**

Zamawiający dopuszcza tryskawkę wykonaną z polietylenu.

**Część nr 2 (Załącznik nr 1B)**

**Pytanie nr 1:**

W związku z długim oczekiwaniem na dostawy produktów od producenta, którego siedziba znajduje się w Niemczech zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 30 dni od otrzymania zamówienia?

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający wyraża zgodę.