**ZAPYTANIE OFERTOWE** **SNST-271-1/12/2021**

###  **ZAMAWIAJĄCY**

Nazwa Zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział
w Krakowie

Adres: 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11

Telefon: 12 63 48 298

Godziny pracy: 7.25-15.00

Adres strony internetowej: [www.onkologia.krakow.pl](http://www.onkologia.krakow.pl)

Adres poczty elektronicznej: danuta.nowak-luksza@onkologia.krakow.pl

### **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania zapytania ofertowego. Do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 (Dz. U. 2021. Poz.1129 ze zm.) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. nie stosuje się przepisów ww. Ustawy.

* 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
	2. Znak sprawy: **SNST-271-1/12/2021**
	3. Miejsce publikacji zapytania ofertowego:

strona internetowa <http://www.nio-krakow.pl/>

* 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest **: wykonanie dostosowanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla potrzeb Akceleratora TrueBeam, pracującego w pomieszczeniach po akceleratorze Cliniac 2300\_3 w budynku Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie przy ul. Garncarskiej 11.**

* 1. Szczegółowy opis usługi będącej przedmiotem zamówienia:
		1. Przedmiot zamówienia obejmuje :
		+ Wymianę wentylatora wyciągowego
		+ Dostawę i montaż zespołu hydraulicznego nagrzewnicy wodnej wraz z siłownikiem oraz układu chłodnicy freonowej wraz z wymiennikiem ciepła
		+ Dostawa i montaż sterownika wraz z oprogramowaniem i wizualizacją
		+ Dostosowanie automatyki , dostawa i montaż sterownika z okablowaniem i wizualizacją
		+ Wykonanie okablowania instalacji, montaż czujników
		+ uruchomienie układu , pomiary powykonawcze
		+ Wykonanie dokumentacji powykonawczej
		+ Serwis i wymagane przeglądy instalacji w okresie gwarancyjnym
		1. Warunki wykonania zamówienia:

Ze względu na realizację prac w czynnym obiekcie szpitalnym godziny pracy ekipy montażowej muszą być dostosowane tak, by nie zakłócały pracy szpitala.

* + 1. Kategoria zamówienia: **usługi.**
		2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień **CPV:**

45000000-7 – Roboty budowlane

### 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

### 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

### **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Ustala się terminy realizacji:

75 dni od dnia podpisania umowy

### **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

* 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
	w postępowaniu.
	2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
		1. zdolności technicznej i zawodowej**:**
		2. Wykonawca musi wykazać się odpowiednim doświadczeniem tj, wykazaniem , że w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał odpowiednio: usługi w zakresie przedmiotu zamówienia o łącznej wartości minimum 100 000. 00 zł brutto
		3. posiadają aktualny certyfikat dla przedsiębiorcy wymagany zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2221, z późn. zm.), wskazany odpowiednio w rozporządzeniu (UE) nr 2015/2067 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008.
		4. posiadają aktualny wpis w systemie Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami ( BDO ) – umożliwiający utylizację uszkodzonych i zużytych części.
		5. posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300 000 zł,
		6. Zapewnią gwarancję producenta dla zastosowanych urządzeń na warunkach zawartych w instrukcjach i kartach gwarancyjnych
		7. Dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi stosowne kwalifikacje do wykonywania powierzonych prac, czyli:
		8. Pracownicy wykonujący przedmiot zamówienia muszą posiadać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w  pracach związanych z przedmiotem zamówienia,
		9. Co najmniej 2 pracowników musi posiadać świadectwa kwalifikacyjne (numer świadectwa oraz termin ważności) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, w zakresie Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: punkt 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dziennik Ustaw z dnia 21 maja 2003r.)
		10. Co najmniej 1 pracownik musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne (numer świadectwa oraz termin ważności) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, w zakresie Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne: punkt 5) Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dziennik Ustaw z dnia 21 maja 2003r)
		11. Co najmniej 1 pracownik musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne dla personelu (numer świadectwa oraz termin ważności) świadczącego usługi w zakresie: naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami (kategoria I,) zgodnie z art. 25 ust.1-3 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 2221, z późn. zm.) (kat. I, ) lub równoważne
		12. Co najmniej 1 pracownik musi posiadać certyfikat autoryzowanego integratora systemów automatyki opartych o rozwiązania firmy Saia Burgess Controls., zgodnie z wprowadzoną
		w obiekcie standaryzacją systemów sterowania i wizualizacji,
		13. Dysponują sprzętem i oprogramowaniem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,czyli: z uwagi na stosowaną w obiekcje ochronę radiologiczną, a co za tym idzie konieczność częstej kontroli przepływu powietrza wentylacyjnego, Wykonawca musi posiadać na własność:
		14. Anemometr skrzydełkowy z aktualnym świadectwem wzorcowania ( wykonywanym co 12 miesięcy ) umożliwiający pomiar na kratkach i zaworach wentylacyjnych.
		15. Termoanemometr z aktualnym świadectwem wzorcowania ( wykonywanym co 12 miesięcy)
		do pomiaru natężenia przepływu powietrza w kanałach instalacji klimatyzacji i wentylacji.
		16. Balometr z aktualnym świadectwem wzorcowania ( wykonywanym co 12 miesięcy) do pomiaru natężenia przepływu powietrza.
		17. Manometr do kontroli zastosowanych kaskad ciśnień z aktualnym świadectwem wzorcowania
		 ( wykonywanym co 12 miesięcy), tzn. umożliwiający pomiar podciśnienia, różnicy ciśnień powietrza z dokładnością 1Pa.
		18. Zapewnią gwarancję producenta dla zastosowanych urządzeń na warunkach zawartych w instrukcjach i kartach gwarancyjnych

5.2.5 Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że posiada niezbędne oprogramowanie narzędziowe oraz znajomość obsługi sterowników programowalnych zainstalowanych w  poszczególnych urządzeniach wymienionych

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach
i dokumentach.

* 1. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie warunków udziału będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
	2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wraz z   ofertą następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień składania ofert:
		1. kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych wraz z wpisem do Izby Zawodowej,
		2. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wzór wykazu usług zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

### **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

* 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
	2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### **SPOSÓB PRZYGOTOWYWANIA OFERT**

* 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
	+ wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia;
	+ dokumenty określone w pkt 9 ogłoszenia.
	1. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym
	w następujący sposób:

|  |
| --- |
| Nazwa i adres wykonawcyNarodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w KrakowieOFERTA NA:**wykonanie dostosowanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla potrzeb Akceleratora TrueBeam, pracującego w pomieszczeniach po akceleratorze Cliniac 2300\_3 w budynku Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie przy ul. Garncarskiej 11.**Nr sprawy: **SNST-271-1/12/2021**Nie otwierać przed 30/12/2021 godz. 11:00 |

### **SPOSÓB PRZEDSTAWIENIA CENY**

* 1. Cena powinna być przedstawiona jako wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
	2. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym
	i obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
	3. Wykonawca przedstawi cenę w kwotach netto i brutto oraz stawkę i kwotę podatku VAT lub podstawę prawną
	w przypadku zwolnienia z podatku VAT.
	4. Cena oferty jest ceną brutto, obejmującą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, opłaty, podatki (w tym podatek od towarów i usług – VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w związku
	z realizacją przedmiotu zamówienia.
	5. Wynagrodzenie określone w ofercie będzie płatne w całości po zakończeniu robót i uzyskaniu bezusterkowego protokołu

wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

### **FORMA PRZYGOTOWANIA OFERT**

* 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .
	2. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
	3. Wraz z ofertą powinny być złożone:
		+ dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
		z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
		w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;
		+ wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert stanowiący załącznik
		nr 2 do Zapytania ofertowego
	4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
	5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
	6. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę.
	7. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

### **TERMIN SKŁADANIA OFERT**

* 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, na Dzienniku Podawczym (parter, pion administracyjny) do dnia
	30-12-2021 r. godz. 10.45.
	2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
	3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
	4. Informację o wyniku postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej [www.nio-onkologia.krakow.pl](http://www.nio-onkologia.krakow.pl) oraz powiadomi e-mailem Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej.

### **OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.**

* 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o określone niżej kryteria i zasady:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr** | **Nazwa kryterium**  | **Waga** |
| **1** | **Cena** | **80 %** |
| **2** | **Czas gwarancji na wykonane prace**  | **20%** |

###  11.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 11.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr kryterium** |  | **Wzór** |
| **1** |  | **Kryterium ceny**Oceniana będzie cena brutto w PLN, podana w treści formularza ofertowego z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.Oferta o najniższej cenie uzyska 80 punktów, przy założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:gdzieC - liczba punktów za cenę Cn - najniższa cena ofertowaCb - cena badanej ofertyW - waga = 80Punktacja zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku.  |
| **2** |  | Czas gwarancji Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium odpowiednio punkty:60 m-cylub więcej – 20 pkt36 m-cy– 59 m-cy – 10 pkt24 miesiące – 35 m-cy – 0 pktJeżeli Wykonawca zadeklaruje gwarancje poniżej 24 miesięcy, to jego oferta zostanie odrzucona |

11.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione warunki w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych
w ramach każdego z podanych kryteriów.

11.4 Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ogłoszeniu
o zapytaniu ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

11.5 Jeżeli jest to niezbędne w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnienia ofert.

11.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy i udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania
i oceny.

### **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.**

* 1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się
	o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów
	z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
	2. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

### **UMOWA**

* 1. Zakres usług Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Zawarcie umowy nastąpi
	w siedzibie Zamawiającego w dniu i godzinie wyznaczonym przez Zamawiającego na wzorach umów Zamawiającego. Wyznaczona przez Zamawiającego data zawarcia umowy jest datą udzielenia zamówienia. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym miejscu i terminie, lub na wniosek Wykonawcy, umowa zostanie przesłana do wykonawcy w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie lub wysłana listownie, zgodnie z wyborem Zamawiającego.
	2. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień wykonawczych będą dostarczone na wezwanie zamawiającego

### **KLAUZULA INFORMACYJNA**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

* 1. , administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy ul. W.K. Roentgena 15, 02-781 Warszawa Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków;
	2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, adres email: iod@onkologia.krakow.pl
	3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
	4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie prowadzący przedmiotowe zapytanie ofertowe oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
	5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków Zamawiającego wynikających bądź powstałych w związku z realizacją zawartej umowy;
	6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
	7. posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
	1. nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO;
	1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, postaramy się zapewnić odpowiednie zabezpieczenia prawne, stosując klauzule umowne ochrony danych osobowych;
	2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
	3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zapytania ofertowego. Konsekwencją niepodania tych danych będzie odrzucenie oceny oferty pod względem formalnym.

### **ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

* Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
* Załącznik nr 2 – Wykaz usług
* Załącznik nr 3- Specyfikacja
* Załącznik nr 4- Wytyczne Varian

Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do podpisania umowy. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:

* odstąpienia od realizacji zamówienia,
* zmiany terminu realizacji zamówienia

na każdym etapie Zapytania ofertowego bez konieczności podania przyczyny.

Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

*Zamawiający zastrzega, że dane dotyczące Wykonawcy (przedmiot umowy, informacje o Wykonawcy i kwota) są jawne oraz stanowią informację publiczną i mogą zostać udostępnione na zasadach określonych w ustawie z dnia* 6 *września 2001 roku
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 poz. 1429).*