Zał.2

**Opis przedmiotu szacowania – część 1**

**Przedmiot szacowania:** Najem lokalu użytkowego/hali w Krakowie lub okolicach Krakowa w celu przechowywania dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Krakowie

Wymagania konieczne:

- lokalizacja lokalu użytkowego/hali w Krakowie lub w okolicach Krakowa,

- możliwość montażu szyn w podłodze do jezdnych regałów archiwalnych,

- powierzchnia pomieszczenia minimum 220 m2 , przy czym w celu najefektywniejszego

wykorzystania pomieszczenia podczas montażu szyn i 26 jezdnych regałów archiwalnych

o wymiarach dł. 4,0 m, głęb. 0,70 m, wys. 2,40 m pomieszczenie powinno być zbliżone

wymiarami do następujących: stosunek 4:1 tzn ( długość min. 30 mb, szerokość min 7,5

mb, wysokość min. 2,76 m,)

- pomieszczenie najlepiej na parterze ze względu na duże obciążenie

(masa regału z dokumentacją wynosi ok. 2 300 kg).

- obciążenie stropu minimum 5 kN/ m2

- pomieszczenie suche

- równomierne ogrzewanie (najlepiej centralne)

- bez rur, przewodów wodno-kanalizacyjnych i gazowych chyba że sposób ich zabezpieczenia

nie zagraża przechowywanej dokumentacji

- ze sprawną instalacją elektryczną

- dobrą wentylacją

- pomieszczenie powinno być zabezpieczone przed włamaniem, pożarem, nasłonecznieniem

np. osłoniętymi punktami świetlnymi (entualnie do adaptacji), okna okratowane

( ewentualnie do adaptacji), alarm oraz spełniać wymagania Archiwum Państwowego

dotyczące lokalu archiwum zakładowego (składnicy akt) zał. nr 4