Załącznik nr 2\_część\_47 do zapytania nr SGA.261.1.2025

**Opis przedmiotu zamówienia**

**System do raportowania dawek – 1 szt.**

System raportowania i monitorowania dawek dla obrazowania diagnostycznego dla modalności stosowanych w NIO PIB Oddział w Krakowie, w tym diagnostyka rtg, radiologia zabiegowa oraz medycyna nuklearna. Obsługa dla minimum 100 tys. badań rocznie.