Załącznik nr 2\_część\_53 do zapytania nr SGA.261.1.2025

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Unieruchomienia pacjentów stosowane podczas radioterapii – 1 zestaw**

Podstawka typu Lung Board z regulowanymi **uchwytami na dłonie, z podparciem na ramiona.**

Płyta bazowa wykonana z włókna węglowego z możliwością mocowania wykrojów termoplastycznych z zapięciami typu L z doposażeniem w podgłówki i kliny (z adapterami do układania na płaskim stole), mocowania do stołu typu Varian Exact, z podkładkami pod kolana i pod stopy, uchwyt do stabilizowania rąk.

Podstawka typu „breast – board” do stabilizacji tułowia i rąk.

Podstawka długa do technik SBRT z systemem ucisku za pomocą regulowanych mostków.

Pierścienie chwytne do stabilizacji rąk, podstawki typu półwałek.