Załącznik nr 2\_część\_56 do zapytania nr SGA.261.1.2025

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Oprogramowanie wspierające konturowanie obszarów anatomicznych – 1 szt.**

System wspomagający proces przygotowania pacjenta do radioterapii umożliwiający przygotowanie konturów struktur anatomicznych w oparciu o badania obrazowe co najmniej CT, PET, MR i CBCT wyposażony w dedykowane algorytmy fuzji deformacyjnej dla obrazów różnych modalności: co najmniej CT, PET, MR i CBCT. System posiadający funkcje ręcznego lub półautomatycznego konturowania struktur anatomicznych pacjenta oraz posiadający funkcjonalność automatycznego konturowania struktur anatomicznych pacjenta na obrazach TK w oparciu o atlasy anatomiczne. system posiadający funkcjonalność fuzji deformacyjnej rozkładów dawek oraz sumowania rozkładów dawek, w tym dawek biologicznych z uwzględnieniem aktualnej anatomii pacjenta.