Załącznik nr 2\_część\_26 do zapytania nr SGA.261.1.2025

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Zestaw narzędzi chirurgicznych – szt. 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry urządzenia** | **Wymagana wartość parametru** | **Wartość oferowana przez Wykonawcę** | **Punktacja** |
|  | **Parametry ogólne** | | | |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Narzędzia fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 | TAK |  |  |
|  | Pinceta chirurgiczna standard, prosta końcówka robocza 1x2 ząbki; długość: 250 mm – szt. 3 | TAK |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ kocher, proste, skok ząbków 0,8 mm, końcówka robocza 1x2 ząbki; długość: 140 mm – szt. 2 | TAK |  |  |
|  | Kulociąg typ museux, duży zakrzywiony w Bok część robocza 2x2 zęby, złącze Śrubowe; długość: 240 mm – szt. 2 | TAK |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne proste, ostre; długość: 150 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Wziernik pochwowy typ breisky, model Wiedeński; wymiary: 130x30 mm, długość: 320 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Wziernik pochwowy typ auvard, wymiary 75x42-40 mm z możliwością zaczepienia ciężarka o masie 1,47 kg, długość: 230 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Hak brzuszny typ doyen; wymiary części roboczej: 80x82 mm, długość: 260 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Wziernik ginekologiczny typ trelat, rozkładany mały; wymiary: 85 x 33 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Kleszczyki biopsyjne typ Schubert; długość: 260 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Kleszczyki biopsyjne typ tischler; wymiary końcówki: 5x6x3 mm, długość części roboczej: 210 mm – szt. 3 | TAK |  |  |
|  | Skrobaczka ginekologiczna typ Recamier; dł.max.: 300mm figura 0 ostra, szer.: 7,5mm, szyjka sztywna – szt. 3 | TAK |  |  |
|  | Kulociąg typ schroeder model standardowy, prosty, część robocza 1x1 Ząb; długość: 250 mm – szt. 2 | TAK |  |  |
|  | Kulociąg typ museux, średni, prosty, część  robocza 2x2 zęby, złącze śrubowe; długość: 240 mm – szt. 2 | TAK |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ hegar, jednostronny; średnica: 1 mm, długość: 185 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ hegar, jednostronny; średnica: 1,5 mm, długość: 185 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ hegar, jednostronny; średnica: 2 mm, długość: 185 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ hegar, jednostronny; średnica: 2,5 mm, długość: 185 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ hegar, jednostronny; średnica: 3 mm, długość: 185 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ hegar, jednostronny; średnica: 3,5 mm, długość: 185 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ hegar, jednostronny; średnica 4 mm, długość: 185 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ hegar, jednostronny; średnica: 4,5 mm, długość: 185 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ hegar, jednostronny; średnica: 5 mm, długość: 185 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ hegar, jednostronny; średnica: 5,5 mm, długość: 185 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ hegar, jednostronny; średnica: 6 mm, długość: 185 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ hegar, jednostronny; średnica: 6,5 mm, długość: 185 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ hegar, jednostronny; średnica: 7 mm, długość: 185 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ hegar, jednostronny; średnica: 7,5 mm, długość: 185 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ hegar, jednostronny; średnica: 8 mm, długość: 185 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ hegar, jednostronny; średnica: 8,5 mm, długość: 185 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ hegar, jednostronny; średnica: 9 mm, długość: 185 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ hegar, jednostronny; średnica: 9,5 mm, długość: 185 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Kleszcze jajnikowe; szczęki z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey, szerokość części roboczej: 21 mm, proste; długość: 250mm – szt. 3 | TAK |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Metzenbaum; długość: 180 mm, końce tepo tępe – szt. 3 | TAK |  |  |
|  | Sonda maciczna typ sims, zakrzywiona wyskalowana; średnica końcówki: 4 mm, długość całkowita: 330 mm – szt. 4 | TAK |  |  |
|  | Imadło chirurgiczne typ hegar-mayo; długość:  150mm z zapadka dolna szczęki proste z  nacięciami krzyżowymi 0,5mm i kanalikiem – szt. 4 | TAK |  |  |
|  | Uchwyt skalpela numer 3, długość: 125 mm – szt. 2 | TAK |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ rochesterpean, zakrzywione, skok ząbków - 0,9 mm; Długość: 160 mm – szt. 2 | TAK |  |  |
|  | Hak operacyjny typ kocher-langenbeck, wymiary części roboczej: 35x11 mm, długość: 215 mm – szt. 2 | TAK |  |  |
|  | Pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey, prosta; szerokość szczęki: 2 mm, długość: 200 mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Igła do podwiązek typ deschamps; długość: 240 mm, koniec tępy wygięty, odgięta w lewo – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Zestaw wzierników pochwowych typ Kallmorgen; wymiary: 75x39 mm, długość 170 Mm – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne proste, tępo tępe; długość: 150 mm – szt. 2 | TAK |  |  |
|  | Imadło chirurgiczne typ hegar-mayo, szczęki proste z twardą wkładką, skok 0,5 mm, do nici do 3/0; długość: 150 mm – szt. 2 | TAK |  |  |
|  | Zacisk opatrunkowy typ backhaus, odgięty pod kątem 50°, rozstaw szczęk: 14 mm, długość: 110 mm – szt. 4 | TAK |  |  |
|  | **Pozostałe wymagania** | | | |
|  | Okres gwarancji – min. 24 miesiące | TAK/Podać |  |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd w okresie gwarancji. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów urządzenia w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |  |
|  | Możliwość maszynowego mycia i dezynfekcji w automatach myjąco-dezynfekujących (dezynfekcja termiczna 90°C/5 minut, środek myjący Neodisher MediClean forte, neutralizator – Neodisher Z. W przypadku wyrobów termowrażliwych maszynowe przygotowanie asortymentu z wykorzystaniem dezynfekcji chemiczno-termicznej do 60°C z użyciem środka dezynfekcyjnego Neodisher Septo DN), możliwość sterylizacji wysokotemperaturowej przy użyciu pary wodnej pod ciśnieniem w temperaturze 134°C/7 minut lub 121°C/20 minut lub w przypadku wyrobów termowrażliwych możliwość sterylizacji niskotemperaturowej przy zastosowaniu plazmy w systemie Sterrad 100NX | TAK |  |  |
|  | Oznakowanie CE - deklaracja zgodności / certyfikat CE. | TAK |  |  |