Załącznik nr 2\_część\_54 do zapytania nr SGA.261.1.2025

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Unowocześnienie systemów planowania leczenia – 1 szt.**

Unowocześnienie (upgrade) oprogramowania wykorzystywanego Systemu Planowania Leczenia Eclipse firmy Varian Medical Systems (VMS) do najnowszej wersji. Unowocześnienie (upgrade) posiadanego zintegrowanego systemu weryfikacji i zarządzania Aria, firmy Varian Medical Systems (VMS), do wersji wymaganej przez oferowany system planowania leczenia. Pełna bezpośrednia integracja oferowanego Systemu Zarządzania i weryfikacji z oferowanym Systemem Planowania Leczenia. Pełna, bezpośrednia integracja wykorzystywanych urządzeń radioterapeutycznych Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy VMS z oferowanym system zarządzania. Pełna, bezpośrednia integracja wykorzystywanych akceleratorów: TrueBeam S/N 3256, TrueBeam S/N 5145, VitalBeam S/N 5700 firmy VMS z oferowanym systemem zarządzania. Pełna bezpośrednia integracja wykorzystywanego systemu Respiratory Gating dla akceleratorów TrueBeam i Vitalbeam firmy VMS z oferowanym systemem zarządzania. Uaktualnienie oprogramowania sterującego pracą wykorzystywanych akceleratorów TrueBeam (2szt) i VitalBeam (1 szt) do najnowszej wersji. Rozbudowa posiadanego akceleratora TrueBeam nr ser. 3256 o opcję automatycznego przesuwu stołu akceleratora do nowej pozycji izocentrum planu leczenia. Wymiana serwerów i stacji roboczych wykorzystywanego systemu Aria w zakresie koniecznym do spełnienia wymogów oferowanego systemu.