Załącznik nr 2\_część\_49 do zapytania nr SGA.261.1.2025

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Matryca wielodetektorowa do pomiaru rozkładów dawki – 1 szt.**

Matryca do pomiarów rozkładów dawki dla terapii stereotaktycznej dla pola co najmniej 15cm x 15cm. Narzędzie dedykowane do pomiarów dla radioterapii stereotaktycznych realizowanych technikami V-mat. Zestaw wyposażony w oprogramowanie do akwizycji danych oraz analizy uzyskanych wyników z możliwością raportowania uzyskanych wyników.