Załącznik nr 2\_część\_55 do zapytania nr SGA.261.1.2025

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Wyposażenie dozymetryczne do pomiarów bezwzględnych – 1 szt.**

Elektrometr klasy referencyjnej do stosowania w pomiarach dawki w radioterapii komorami ze złączem typu M posiadanymi przez zamawiającego, w tym: typu farmer 2 sztuki; semiflex 3D 2 sztuki; pin-poin 3D 1 sztuka; typu markus 2 sztuki lub doposażenie w każdy z wymieniony detektorów ze złączem dostosowanym do oferowanych elektrometrów oraz matryca dozymetryczna do pomiarów profili dla maksymalnych pól (40cm x 40cm) możliwych do realizacji dla posiadanych przez zamawiającego liniowych akceleratorów medycznych.