Załącznik nr 2\_część\_34 do zapytania nr SGA.261.1.2025

**Opis przedmiotu zamówienia –** część nr 34

(Parametry techniczno – użytkowe)

Duplikator płyt DVD/CD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane aparatu** | **Parametr wymagany** | **Wartość oferowana przez Wykonawcę** | **Punktacja** |
|  | **Konstrukcja** | | | |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Model/typ | Podać |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | TAK |  |  |
|  | Duplikator do nagrywania płyt DVD (z niezbędnym oprogramowaniem) | TAK |  |  |
|  | Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt CD min. 25 nośników wydruku na godzinę. Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt DVD min. 14 nośników wydruku na godzinę. Szybkość nagrywania i drukowania na płycie Blu-ray min. 8 nośników wydruku na godzinę | TAK, opisać |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne: dedykowane do urządzenia trwałe i odporne na rozmywanie tekstu. | TAK, opisać |  |  |
|  | Pakiet startowy materiałów eksploatacyjnych składający się z min. 2 kompletów tuszy | TAK |  |  |
|  | Co najmniej dwa napędy CD/DVD. Szybkość zapisu co najmniej CDCD-R 40X, DVD-R 12X, BD-R 8X. Typy nośników CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL | TAK |  |  |
|  | Pojemnik wsadowy na co najmniej 90 płyt CD/DVD | TAK, opisać |  |  |
|  | Wymiary produktu nie większe niż 400 x 520 x 350 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) | TAK, opisać |  |  |
|  | Komputer sterujący. Urządzenie kompatybilne z oprogramowaniem Dicom do nagrywania płyt z archiwum PACS.  Komputer dedykowany do obsługi duplikatora, z zainstalowanym oprogramowaniem:  - sterownikami do obsługi duplikatora płyt  - logowanie za pomocą tego samego użytkownika i hasła do systemów RIS / PACS / Dystrybucji badań,  - pozwalającym na podłączenie dowolnego systemu PACS,  -informującym użytkownika o następujących statusach:  czy oprogramowanie do zarządzania robotem działa poprawnie, czy robot podłączony do komputera jest aktywny, czy nagrywarki w robocie są aktywne, czy systemy PACS do których przyłączone jest oprogramowanie są aktywne, czy nagranie płyty powiodło się, w przypadku gdy nagranie płyty nie powiodło się informuje użytkownika o błędzie wyświetlając użytkownikowi w oknie aplikacji błąd z oprogramowania producenta robota, postępie w % nagrywania płyty, ilość tuszy jaka jest dostępna w robocie, ilość taśmy dla robotów z nadrukiem za pomocą taśmy,  - pozwalającym na nagranie badania w następujący sposób: poprzez wybór na liście badania i zaznaczenie do wypalenia, poprzez wysłanie do systemu robota z urządzenia medycznego, badanie po dostarczeniu do wbudowanego systemu PACS automatycznie rozpocznie procedurę nagrywania,  - obsługującym kolejkę zleceń badań i umożliwia modyfikację tej kolejki tak by ręcznie przenieść ważniejsze badania na jej początek,  - umożliwiającym elastyczne filtrowanie po tagach DICOM, np.: wyszukaj badania CT z ostatnich 6 godzin,  - umożliwiającym nagranie kilku badań pacjenta na jednej płycie, | TAK |  |  |
|  | **Pozostałe wymagania** | | | |
|  | Gwarancja min. 60 miesięcy | TAK |  |  |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem PASC/RIS firmy Pixel. Zakup licencji i konfiguracji po stronie dostawcy. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej | TAK |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatu w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd pod koniec każdego roku gwarancji. | TAK, opisać |  |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji  Podać :  - częstotliwość przeglądów  - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna)  - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK, opisać |  |  |
|  | Termin instalacji, uruchomienia i szkolenia do 6 tygodni od terminu dostawy. | TAK |  |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane stosownym zaświadczeniem. | TAK |  |  |