Załącznik nr 3 do zapytania nr SGA.261.5.2025

**Opis prac budowlanych związanych z dostawą, montażem komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa i dostosowaniem pomieszczeń Pracowni Molekularno-Genetycznej w Zakładzie Patomorfologii Nowotworów.**

Przewidziane w ramach inwestycji dostawy nowego sprzętu wymagają dla prawidłowego działania, zarówno dostosowania do ich wymagań samych pomieszczeń, jak również modernizacji infrastruktury niezbędnej dla uruchomienia urządzenia.

Dostosowanie pod względem budowlanym części wspólnych (korytarze) i niezbędnej infrastruktury.

Prace budowlane i instalacyjne obejmujące:

- prace budowlano-wykończeniowe;

- przebudowę i rozbudowę instalacji wentylacji, klimatyzacji, wod.-kan.;

- przebudowę i rozbudowę instalacji elektrycznej i słaboprądowej.

Powierzchnia całkowita dla zadania inwestycyjnego wynosi 1298 m2, w tym samej Pracowni ok. 40 m2.