Załącznik nr 3 do zapytania nr SGA.261.6.2025

**Opis prac budowlanych związanych z dostawą, montażem tomografu komputerowego i dostosowaniem pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej.**

Przewidziane w ramach inwestycji dostawy nowego sprzętu wymagają dla prawidłowego działania, zarówno dostosowania do ich wymagań samych pomieszczeń, jak również modernizacji infrastruktury niezbędnej dla uruchomienia pracowni.

Prace budowlane i instalacyjne w obrębie Pracowni (w pomieszczeniu tomografu, sterowni, pokoju opisów i kabinie pacjenta) obejmujące:

- demontaże, prace odtworzeniowe, prace wykończeniowe, wymianę warstw posadzek oraz ścian, wykonanie sufitów podwieszanych,

- przebudowę i rozbudowę instalacji wod-kan, c.o., wentylacji, klimatyzacji,

- przebudowę i rozbudowę instalacji elektrycznej i słaboprądowej.

Powierzchnia całkowita dla zadania inwestycyjnego wynosi 192 m2.