Opis przedmiotu szacowania

„Przeglądy okresowe aparatów z uwzględnieniem wizyt diagnostyczno-serwisowych”. FACSLyric (sn: R659180000649), FACSMelody (sn: R6538870001) na okres 48 miesięcy”

(rok produkcji 2021, producent: Becton Dickinson),

Zakres obsługi

Przeglądy okresowe:

- Regularne przeglądy okresowe – interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy przeglądów – przynajmniej jeden przegląd w każdym roku trwania kontraktu.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

- Inspekcja zużycia części.

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych o ile wymagane.

- Czyszczenie, optymalizacja i zestrojenie optyki

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego (jeżeli wymagane).

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Dokumentacja przeglądów – wpis do paszportu, raport serwisowy, inne jeżeli wymagane.

- Harmonogram przeglądów dostosowany do istniejącej dokumentacji Zamawiającego.

- Wymiana zużytych części aparatu, oraz wymaganych przez producenta.

- Wymiana zestawu „PM Kit” (zawierające części wymienne)

- Przegląd obejmuje również wyposażenie składające się ze stacji roboczych, kompresora.

Kontrola jakości – podczas przeglądów okresowych

- Sprawdzenie jakości.

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej

- Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

Zdalna diagnostyka

- Wykorzystanie możliwości zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń ( telefon, email)

- Utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usług zdalnej diagnostyki.

Naprawy

- Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek (o ile nie wymagają części zamiennych)

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

- Dokumentacja interwencji serwisowych.

Modyfikacje

- Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

- Wykonanie zalecanych przez producenta: aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego (w ramach posiadanej wersji) oraz modyﬁkacji urządzenia.

- Instalacja i aktualizowanie modułów do analizy w ramach posiadanych wersji.

- Doradztwo w zakresie aplikacji (w tym modyfikacji protokołów w celu optymalizacji działania urządzenia).

Części zamienne

- Umowa nie obejmuje części zamiennych poza częściami wymaganymi w przeglądach okresowych.

- Umowa obejmuje dostawę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

Wsparcie aplikacyjne

- W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.

- Doradztwo w zakresie aplikacji - porady telefoniczne.

Obsługa serwisowa

- Umowa zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu (mail)

- Czas reakcji na zgłoszoną awarię wynosi 8 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9:00 do 17:00. Przez reakcję na zgłoszoną awarię rozumie się m.in. telefoniczny wywiad techniczny przeprowadzony z bezpośrednim użytkownikiem aparatu.

- W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia naprawy w terminie:

  - dla awarii zgłoszonej w przypadku gdy aparat nie pozwala na uzyskiwanie żadnych wyników- rozpoczęcie naprawy do (3dni roboczych)  72 godzin w dni robocze;

  - dla awarii gdy możliwe jest uzyskiwanie wyników rozpoczęcie naprawy do 5 dni roboczych

  - Jeżeli do naprawy będą wymagane części zamienne Zamawiąjącemu zostanie przedstawiona oferta i czynności serwisowe będą kontynuowane po otrzymaniu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie do 14 dni roboczych, do 28 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski lub UE, po dopełnieniu formalności związanych z zamówieniem (o ile dotyczy)

- Inżynierowie świadczący serwis posiadają dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umową licencyjną lub oświadczeniem producenta, lub dokumentem równoważnym.

Pozostałe informacje

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania pełnej sprawności działania systemu przez cały okres trwania kontraktu w stałej cenie w miejscu jego położenia o ile nie zaistnieje konieczność użycia do naprawy części zamiennych nie objętych niniejszą umową. W takim wypadku przywrócenie sprawności urządzenia odbędzie się po zaakceptowaniu kosztów przez Zamawiającego.

- Gwarancja na wymienione części, elementy, podzespoły okres 6 miesięcy a na wykonane czynność 3 miesiące.

- Koszty przeglądów obejmują koszty dojazdów diagnostycznych, serwisowych (bez części zamiennych) i przeglądowych oraz roboczo godzin a także aktualizację oprogramowania BD w ramach posiadanej wersji. Przestrzeganie gwarantowanych umową terminów realizacji zleceń serwisowych, infolinia techniczna – helpdesk (przez cały okres kontraktu).