Opis przedmiotu szacowania

„Pogwarancyjna obsługa serwisowa aparatów IonS5 , IonChef –okres 36 miesięcy”

(IonS5 sn: 2772717110499, IonChef sn 242470864,  rok produkcji 2017, producent: Life Technologies),

Zakres obsługi

Przeglądy okresowe:

- Regularne przeglądy okresowe – interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy przeglądów – przynajmniej jeden przegląd w każdym roku trwania kontraktu.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

- Inspekcja zużycia części.

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego (jeżeli wymagane).

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Dokumentacja przeglądów

- Harmonogram przeglądów dostosowany do istniejącej dokumentacji Zamawiającego.

- Wymiana zużytych części aparatu, oraz wymaganych przez producenta.

Kontrola jakości – podczas przeglądów okresowych

- Sprawdzenie jakości.

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej

- Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

Zdalna diagnostyka

- Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

- Utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usług zdalnej diagnostyki.

- System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001.

Naprawy

- Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

- W przypadku awarii urządzenia w trakcie prowadzenia reakcji, odczynniki do sekwencjonowania użyte do tej reakcji zostaną zwrócone.

- Dokumentacja interwencji serwisowych.

Modyfikacje

- Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

- Wykonanie zalecanych przez producenta: aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego oraz modyﬁkacji urządzenia.

- Instalacja i aktualizowanie modułów do analizy

- Doradztwo w zakresie aplikacji (w tym modyfikacji protokołów w celu optymalizacji działania urządzenia).

Części zamienne

- Umowa obejmuje dostawy i wymianę części zamiennych

- Umowa obejmuje dostawę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

Wsparcie aplikacyjne

- W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.

- Doradztwo w zakresie aplikacji - porady telefoniczne.

Obsługa serwisowa

- Umowa zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

- Czas reakcji na zgłoszoną awarię wynosi 4 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9:00 do 17:00. Przez reakcję na zgłoszoną awarię rozumie się m.in. telefoniczny wywiad techniczny przeprowadzony z bezpośrednim użytkownikiem aparatu.

- W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia naprawy w terminie:

  - dla awarii zgłoszonej do godziny 16:00 – w następnym dniu roboczym;

  - dla awarii zgłoszonej po godzinie 16:00 – w ciągu 36 godzin w dni robocze od przesłania zgłoszenia

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie do 14 dni roboczych, do 28 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski lub UE.

- Inżynierowie świadczący serwis posiadają dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umową licencyjną lub oświadczeniem producenta.

Pozostałe informacje

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania pełnej sprawności działania systemu przez cały okresu trwania kontraktu w miejscu jego położenia w cenie umowy obsługi serwisowej.

- Gwarancja na wymienione części, elementy, podzespoły obowiązuje do końca trwania kontraktu jednak nie krócej niż 90 dni od daty wymiany.