Załącznik nr 2_część_13 do zapytania nr SGA.261.01.2026

Opis przedmiotu zamówienia

(Parametry techniczno – użytkowe)

Waga ze wzrostomierzem – 3 szt.

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Kraj produkcji | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025 | TAK, Podać |  |
|  | Waga osobowa legalizowana | TAK |  |
|  | Waga osobowa przeznaczona do ważenia pacjentów w państwowych placówkach służby zdrowia | TAK |  |
|  | Zamontowany wzrostomierz który umożliwia pomiar wzrostu pacjenta do min. 2 m | TAK |  |
|  | Obciążenie maksymalne minimum 150 kg | TAK, Podać |  |
|  | Dokładność odczytu minimum 20 g | TAK |  |
|  | Zakres tary min. 150 kg | TAK |  |
|  | III klasa dokładności OIML | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD z podświetlaniem minimum 4,3” | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego przez interfejs RS232, USB lub moduł pozwalający zdalne przesyłanie danych. | TAK, opisać |  |
|  | Zasilanie 230V AC, 50 Hz | TAK |  |
|  | W zestawie zasilacz sieciowy | TAK |  |
|  | Posiada również zasilanie akumulatorowe/bateryjne | TAK |  |
|  | Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym min. 7 godzin | TAK |  |
|  | Masa wagi netto maksymalnie 8 kg | TAK |  |
|  | Waga posiada wbudowaną pamięć gwarantującą automatyczną rejestrację kopii oraz możliwość przeglądania danych, ich kopiowania i archiwizacji | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatu w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd pod koniec każdego roku gwarancji. | TAK, opisać |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK, opisać |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane stosownym zaświadczeniem udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |
|  | Oznakowanie CE - deklaracja zgodności / certyfikat CE. | TAK |  |
|  | Termin dostawy | Podać |  |