Załącznik nr 2_część_4 do zapytania nr SGA.261.01.2026

Opis przedmiotu zamówienia

(Parametry techniczno – użytkowe)

Fotel do pobieranie krwi z elektryczną regulacją oparcia i podnóżka – 1 szt.

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Kraj produkcji | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025 | TAK |  |
|  | Fotel 3-sekcyjny | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja oparcia | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja podnóżka | TAK |  |
|  | Fotel o zmiennej wysokości | TAK |  |
|  | Minimum 3-stopniowa elektryczna kolumna teleskopowa | TAK |  |
|  | Ognioodporna i wodoodporna tapicerka | TAK |  |
|  | Tapicerka o właściwościach antybakteryjnych | TAK |  |
|  | Wyprofilowane podłokietniki z regulacją wysokości, pochylenia i poziomu | TAK |  |
|  | Rama podstawy i konstrukcja nośna powierzchni do siedzenia wykonane z rur ze stali proszkowej epoksydowanej z zabezpieczeniem antybakteryjnym | TAK |  |
|  | Podstawa z czterema kołami o wymiarach od minimum 90 mm do maksimum 110 mm | TAK |  |
|  | Koła tylne skrętne wyposażone w hamulec | TAK |  |
|  | Rama podstawy z miejscem na wysięgnik kroplówki | TAK |  |
|  | Chwyt na rolkę papieru z tyłu oparcia fotela | TAK |  |
|  | Zintegrowany uchwyt na pilota na podłokietnikach | TAK |  |
|  | Funkcje pilota sterującego: - podnoszenie/opuszczanie siedzenia - podnoszenie/obniżanie oparcia - podnoszenie/opuszczanie podnóżków - zaprogramowany przycisk „krzesło” do szybkiego resetowania pochylenia oparcia i podnóżka, w celu ułatwienia pacjentowi zejścia z fotela - zaprogramowany przycisk „Trendelenburga”, z ustawieniem wszystkich sekcji względem siedziska (kąt 6°) | TAK |  |
|  | Wymiary (wraz z podłokietnikami): szerokość maks. 73 cm x głębokość maks. 91 cm x wysokość maks. 128 cm | TAK, Podać |  |
|  | Regulowana wysokość siedziska (regulowana): od maks. 48 cm do min. 78 cm | TAK, Podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze: min. 190 kg | TAK, Podać |  |
|  | Waga fotela (bez akcesoriów): maks. 68 kg | TAK, Podać |  |
|  | Napięcie sieciowe: 230 V, 50 Hz | TAK |  |
|  | Maksymalny pobór mocy: 260 VA | TAK, Podać |  |
|  | Klasa izolacji: min. II - TYP: B | TAK, Podać |  |
|  | Stopień ochrony: min. IPX4 | TAK, Podać |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały system minimum 24 miesięcy | TAK, Podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatu w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd pod koniec każdego roku gwarancji. | TAK, opisać |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK, opisać |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane stosownym zaświadczeniem udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |
|  | Termin dostawy | Podać |  |