Załącznik nr 2 część 2 do zapytania nr SGA.261.16.2026

Opis przedmiotu zamówienia – część 2

(Parametry techniczno – użytkowe)

Lampa czołowa diodowa – 1 szt.

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Producent. | Podać |  |
|  | Model/typ. | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2026. | TAK |  |
|  | Wymogi graniczne. |  |  |
|  | Laryngologiczna lampa diagnostyczna czołowa | TAK |  |
|  | Wytrzymały aluminiowy korpus | TAK |  |
|  | System chłodzenia diody, gwarantujący niezbędną ciszę i bezwibracyjną pracę. | TAK |  |
|  | Korpus zaprojektowany z myślą o odprowadzeniu ciepła – nie nagrzewa się podczas pracy. | TAK |  |
|  | Czepiec można dopasować do każdej głowy, a miękka wyściółka zapewnia najwyższy komfort użytkowania. | TAK |  |
|  | Zwarta konstrukcja zapewnia przejrzyste i nie zaburzone, współosiowe oświetlenie | TAK |  |
|  | Dioda LED specjalistyczna, wysokiej jakości | TAK |  |
|  | Temperatura koloru osiągalna min 4000 K | TAK |  |
|  | Trwałość diody min. 40 000 godzin pracy | TAK |  |
|  | Oświetlenie osiągalne min. 50 000 luxów w odległości pracy do 180 mm | TAK |  |
|  | Ciągła regulacja pola oświetlenia | TAK |  |
|  | Równomierne oświetleniem całego badanego obszaru | TAK |  |
|  | Dopasowanie obszaru oświetlenia do każdego badania. | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości pola oświetlenia oraz bezstopniowa/płynna regulacja jasności świecenia | TAK |  |
|  | Regulator jasności zamontowany na czepcu, komfortowy w użyciu | TAK |  |
|  | Pełna regulacja kąta pochylenia | TAK |  |
|  | Zasilanie bezprzewodowe, całkowita mobilność i swoboda ruchów. | TAK |  |
|  | Bateria akumulatorowa zintegrowana z czepcem | TAK |  |
|  | Lekka konstrukcja o odpowiednio zbalansowanej wadze. | TAK |  |
|  | Szybkie ładowanie | TAK |  |
|  | Czas pracy akumulatora w opasce – min. 3,0 godziny przy maksymalnej jasności w trybie ciągłym. | TAK |  |
|  | Czas pracy na dodatkowym akumulatorze – min 3. godziny | TAK |  |
|  | W zestawie zasilacz/ładowarka do akumulatorów | TAK |  |
|  | Konstrukcja całkowicie zgodna z normami bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Możliwość zamocowania dedykowanych filtrów | TAK/NIE |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 24 miesięcy | TAK/Podać |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd na koniec okresu gwarancji. | TAK |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewniająca co najmniej diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, etc.) (przy dostawie) | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów urządzenia w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |
|  | Producent urządzenia/urządzeń posiada wdrożoną normę zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 | TAK/NIE |  |
|  | Przy produkcji urządzenia/urządzeń ograniczono użycie substancji niebezpiecznych, zgodnie z Dyrektywą UE RoHS | TAK/NIE |  |
|  | Materiały użyte do budowy urządzenia/urządzeń nadają się do recyklingu | TAK/Podać |  |
|  | Części zamienne urządzenia/urządzeń nadają się do odzysku lub naprawy | TAK/Podać |  |
|  | Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia/urządzeń obejmuje zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów, potwierdzone zaświadczeniem. Instrukcja zawierająca zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów. | TAK/NIE |  |